| ردیف | شرح جنس و مقدار |  | مقدار | قیمت پیشنهادی هر متر لوله(ریال) | قیمت کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوله جدار ساده فولادی ایرانی چاه به قطر 350 میلیمتر ( 14اینچ) به ضخامت 6.5 میلیمتر (به صورت شا خه های 12 متری ). |  | 880 متر |  |  |
| 2 | لوله جدار مشبک فولادی ایرانی چاه به قطر 350 میلیمتر( 14 اینچ) به ضخامت 6.5 میلیمتر به صورت شا خه های 12 متری ). |  | 880 متر |  |  |
| 3 | لوله آبده فولادی ایرانی مانیسمان بدون درز چاه به قطر 150 میلیمتر ( 6 اینچ) به ضخامت 11/7 میلیمتر دوسر رزوه دنده درشت . (به صورت شا خه های 6 متری ). |  | 1520 متر |  |  |
| 4 | الواتور(کلمپ) 14 اینچ |  | 8 عدد |  |  |
| 5 | بوشن فولادی ایرانی ضخیم دنده درشت . |  | 272 عدد |  |  |
| بارگیری،حمل،آزمایش و بازرسی ،تخلیه و تحویل |  |  |  |  |  |
| جمع کل قیمت پیشنهادی: |  | به عدد: |  |  |  |
|  |  | به حروف: |  |  |  |

صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 1

جدول برآورد مقادیر

خرید، بارگیری،حمل،آزمایش و بازرسی ،تخلیه و تحویل  لوله های فولادی ایرانی جدار چاه و لوله های فولادی ایرانی آبده چاه