| ردیف | شرح جنس و مقدار |  | مقدار(متر) | قیمت پیشنهادی هر متر لوله(به ریال) | قیمت کل (به ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت به قطر 250 میلیمتربه همراه کوپلر و واشرها (به صورت شا خه های 6 متری ). |  | 35000 |  |  |
| 2 | خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت به قطر 400 میلیمتربه همراه کوپلر و واشرها (به صورت شا خه های 6 متری ). |  | 600 |  |  |
| 3 | خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت به قطر 500 میلیمتربه همراه کوپلر و واشرها (به صورت شا خه های 6 متری ). |  | 1500 |  |  |
| بارگیری،حمل،آزمایش و بازرسی ،تخلیه و تحویل |  |  |  |  |  |
| جمع کل: |  | به حروف: |  |  | به عدد: |

صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 1

جدول برآورد مقادیر

خرید، بارگيري، حمل، تخليه، آزمایش و تحويل لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره کاروگیت همراه با کوپلرها و واشرهای مربوطه