صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 2

| ردیف | شرح و نام کالا | مشخصات فنی کالا و استانداردها |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دوجداره (کاروگیت) به صورت شاخه 6 متری و کوپلر ها و واشرهای مربوطه و باسختی حلقوی 5/31 کیلو پاسکال کوپلر ها متصل به لوله و واشرها از جنس EPDM | DIN16961-2 EN13476,EN921,EN728 , ASTM D1603 DIN53735,DIN8075 DIN4033,ISO DIS 13478 ASTM(D1599),ASTM(D1599) ISO 2505 و استاندارد های ملی ایران به شماره 3-2-1-9116 و سایراستانداردهای پیوست اسناد مناقصه |

مشخصات فنی و استاندارد لوله های پلی اتیلن فاضلابی دوجداره کاروگیت

- در صورت ارائه استاندارد های دیگر ،  این شرکت پس از بررسی مختار است نسبت به قبول یا رد استاندارد اقدام نماید.